Сведения по количеству санитарно-химических и бактериологических
проб питьевой воды,  выполненных хим - бак. лабораторией
 ООО «СамРЭК-Эксплуатация»   участок №12  за  1 квартал 2022   года
г.о.Жигулевск
	Место отбора проб
	Химические исследования 
	Микробиологические исследования

	
	Всего
проб/анализов
	Из них не соответствует норме
	Всего
проб/анализов
	Из них не соответствует норме

	
	
	кол-во

неуд.
	% проб/анализов
	
	кол-во неуд.
проб/анализов
	% проб/анализов 

	Жигулевск
	148/1240
	-
	-
	205/615
	-
	-

	Яблоневый Овраг
	11/111
	-
	-
	11/33
	-
	-

	Зольное
	10/126
	-
	-
	8/24
	-
	

	Солнечная Поляна
	14/102
	-
	-
	14/42
	-
	-

	Богатырь
	3/27
	-
	-
	4/12
	-
	-

	Южный
	3/9
	-
	-
	3/9
	-
	-

	Ширяево
	8/66
	-
	-
	8/24
	-
	-

	Бахиловая Поляна
	4/30
	-
	-
	4/12
	-
	-

	Всего
	201/1711
	-
	-
	257/771
	-
	-


. 

[image: image1.jpg]


     

Начальник лаборатории                                   Поддубная И.О.
