Сведения по количеству санитарно-химических и бактериологических
проб питьевой воды,  выполненных хим - бак. лабораторией
 ООО «СамРЭК-Эксплуатация»   участок №12  за  2 квартал 2022 года
г.о. Жигулевск

	Место отбора проб
	Химические исследования 
	Микробиологические исследования

	
	Всего
проб/анализов
	Из них не соответствует норме
	Всего
проб/анализов
	Из них не соответствует норме

	
	
	кол-во

неуд.
	% проб/анализов
	
	кол-во неуд.
проб/анализов
	% проб/анализов 

	Жигулевск
	157/1495
	-
	-
	217/651
	-
	-

	Яблоневый Овраг
	11/111
	-
	-
	11/33
	-
	-

	Зольное
	12/132
	-
	-
	12/36
	-
	

	Солнечная Поляна
	16/126
	-
	-
	16/48
	-
	-

	Богатырь
	4/30
	-
	-
	4/12
	-
	-

	Южный
	3/27
	-
	-
	3/9
	-
	-

	Ширяево
	9/105
	-
	-
	11/33
	-
	-

	Бахиловая Поляна
	4/30
	-
	-
	5/15
	-
	-

	Всего
	218/2062
	-
	-
	279/837
	-
	-


. 

[image: image1.jpg]


     

Начальник лаборатории                                   Поддубная И.О.
