Сведения по количеству санитарно-химических и бактериологических
проб питьевой воды,  выполненных хим - бак. лабораторией
 ООО «СамРЭК-Эксплуатация»   участок №12  за  3 квартал 2022 года
г.о.Жигулевск
	Место отбора проб
	Химические исследования 
	Микробиологические исследования

	
	Всего
проб/анализов
	Из них не соответствует норме
	Всего
проб/анализов
	Из них не соответствует норме

	
	
	кол-во

неуд.
	% проб/анализов
	
	кол-во неуд.
проб/анализов
	% проб/анализов 

	Жигулевск
	166/1374
	-
	-
	230/690
	-
	-

	Яблоневый Овраг
	12/133
	-
	-
	12/36
	-
	-

	Зольное
	11/129
	-
	-
	11/33
	-
	

	Солнечная Поляна
	17/129
	-
	-
	17/51
	-
	-

	Богатырь
	4/30
	-
	-
	4/12
	-
	-

	Южный
	4/30
	-
	-
	4/12
	-
	-

	Ширяево
	10/108
	-
	-
	10/30
	-
	-

	Бахиловая Поляна
	4/30
	-
	-
	4/12
	-
	-

	Всего
	228/1963
	-
	-
	292/876
	-
	-


. 

[image: image1.jpg]


     

Начальник лаборатории                                   Поддубная И.О.
